Documento Unico per la valutazione

dei Rischi da Interferenze

Azienda Committente: Ospedale di Sassuolo spa

Azienda Appaltatrice:

Oggetto Appalto:

  - Le informazioni e le misure contenute nel presente documento dovranno essere confermate prima dell’inizio dei lavori congiuntamente con tutti i datori di lavoro interessati.

  - Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto congiuntamente alla stima dei costi per la sicurezza non oggetto di ribasso.

  - Costituiscono parte integrante del presente DUVRI i seguenti allegati:

Allegato A, contenete le seguenti informazioni:

1. Estratto rischi aziendali art.26 del D.Lgs.81/2008

2. Estratto Piano di Emergenza Az.le

3. Clausole generali di sicurezza e Norme comportamentali

Norme interne di Radioprotezione

Accesso locali Impianti Risonanza Magnetica

Informativa di accesso locale CED

| APPROVAZIONE DEL D.U.V.R.I. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Datore di lavoro Committente (OSPEDALE DI SASSUOLO SPA) | …………………………………………… | Data |
| - Datore di lavoro1 Applatatore | …………………………………………… | Data |

S O M M A R I O 1. NOTA INTRODUTTIVA 2 1.1 Finalità 2 1.2 Campo di applicazione 2 1.3 Costi della sicurezza 3 2. FIGURE DI RIFERIMENTO 4 2.1 Azienda Committente 4 2.2 Azienda 4 3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 5 4. MISURE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO GENERALI 8 5. RISCHI INTERFERENZIALI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE 9 6. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 13

# NOTA INTRODUTTIVA

## 1.1 Finalità

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla Committente, prima della sottoscrizione del contratto d’appalto, in ottemperanza al dettato dell’art. 26 del D.Lgs. 81/200 allo scopo di:

- fornire alla ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;

- promuovere la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra la Committente, la ditta appaltatrice ed i Datori di lavoro, nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell’Ospedale di Sassuolo ed eventuale pubblico esterno;

- per ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

## 1.2 Campo di applicazione

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale della ditta appaltatrice e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni nei locali di Ospedale di Sassuolo. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta la ditta appaltatrice che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., è da considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RSPP della Committente convocherà la riunione di coordinamento su comunicazione e richiesta preventiva della ditta appaltatrice nonchè ad ogni fase di svolgimento delle attività, affinché il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate mediante sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento.

## 1.3 Costi della sicurezza

Con il presente documento unico vengono fornite alla ditta appaltatrice le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare, anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che ove presenti:

- sono determinati in maniera congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi, sono ricavati da un’indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati ed in riferimento ai prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (MS030 prezziario per quotazione costi sicurezza)

- sono compresi nel valore economico dell’appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della ditta appaltatrice.

Il costo totale della sicurezza è dato dalla somma dei costi della sicurezza calcolati per singole voci considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi della sicurezza verranno ricalcolati nel caso si rendano necessari varianti in corso d'opera.

# FIGURE DI RIFERIMENTO

## 2.1 Committente

| Committente | OSPEDALE DI SASSUOLO SPA |  |
| --- | --- | --- |
| Sede legale | Via F.Ruini 2, 41049 Sassuolo (MO) |  |
| Recapiti telefonici | tel. 0536.846.111 – fax 0536.846.657 |  |
| Recapiti informatici | www.ospedalesassuolo.it |  |
| Datore di lavoro |  |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |  |
| Medico Competente |  |  |
| Esperto Qualificato - Esperto Resp. Impianti R.M. |  |  |
| Esperto Sicurezza Laser |  |  |
| RUP |  |  |
| DEC |  |  |

## 2.2 Ditta appaltatrice

| Ditta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sede legale |  |  |
| Recapiti telefonici |  |  |
| Recapiti informatici |  |  |
| Datore di lavoro |  |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |  |
| Medico Competente |  |  |
| Referente appalto o preposto |  |  |

Per ogni sub-appalto le ditte devono effettuare regolare richiesta autorizzativa al Committente e fornire la documentazione richieste dalla stessa. Per ogni sub-affidamento le ditte devono effettuare regolare comunicazione al Commitente e fornire la documentazione richiesta.

# DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

| Tipologia appalto: |  | lavori |  | servizi |  | forniture |  | misti (chiavi in mano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oggetto dell’appalto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inizio lavori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata presunta1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione sintetica lavorazioni | Il servizio interessa l’intera struttura ospedaliera e poliambulatoriale Si specifica che la manutenzione e la gestione dell’impianto di cogenerazione (cogeneratore+apparecchiature eletrroniche e termiche a servizio esclusivo all’impianto) sono affidate a ditta terza. Attrezzature di lavoro (macchine ed utensili manuali): attrezzatura per lavorazioni meccaniche (trapani ed avvitatori a batteria od elettrici, …); attrezzeria manuale (chiavi inglesi, martelli, forbici, pinze, cacciaviti, chiavi settore …); apparecchiature di misura e controllo (tester, pinza amperometrica, misuratore elettrico) Transito veicoli per carico/scarico merci: mezzo aziendale Dispositivi per lavoro in quota: Presenza elementi di pregio dell’edificio da tutelare nel corso dell’appalto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione sintetica lavorazioni |  |  |  |
| Orario di lavoro | Appaltatore: |  |  |
|  | Committente: |  |  |
|  | Utenza: |  |  |
|  |  | Esecuzione in compresenza di lavoratori altre ditte terze: AZIENDE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ OSPEDALIERA (PULIZIE, RISTORAZIONE, LAVANOLO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E APP. TECNOLOGICHE SPECIFICHE, MURATORI ED IMBIANCHINI, …) |  |

| Luoghi di lavoro presso la committente |  |  |  | Area scoperta esterna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zone verdi |  |  |  | parcheggi |  |  | altro: |  |  | area cortiliva |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Locali tecnici esterni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | deposito gas |  |  |  | elisoccorso |  |  | centrale: |  |  |  | tutte |  |  |  |
|  |  |  |  | Area ospedaliera/poliambulatoriale interna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tutte le aree |  |  |  | aree indicate in schema sottostante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locali tecnologici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Locali tecn. |  |  |  | Quinto |  |  |
|  | Chirurgia A chir.Gen-urolog AREA LILLA M.I |  | Bl. Operatorio Ambulatori |  |  | Chirurgia B Ortopedia-chir.plastica AREA ARANCIONE M.I AREA ROSSA |  |  |  |  |  |  | DH oncol. NPIA |  |  |  | Quarto |  |  |
|  | Medicina A med gen-urgenza AREA VERDE M.I |  | Endoscopia Oculistica Ambulatori Ambulatori chirurgici |  |  | Medicina B Med.gen-Cardio-Pneumo AREA BLU (M.I) |  |  |  |  |  |  | Ambulatori distretto |  |  |  | Terzo |  |  |
| Atrio Uffici | D.Surgery Ginecologia Otorino AREA GIALLA M.I |  | Bl. Parto Bl. Operatorio centr.sterilizz Ambulatori |  |  | Ostertricia Pediatria AREA ROSA |  |  |  | Uffici Diabetologia |  |  | Ambulatori ospedale |  |  |  | Secondo |  |  |
| Atrio Uffici | Radiologia RM |  | P.S. Area comm. |  |  | Cardiologia Sala ELF AREA ROSSA ALTA INTENSITà |  | Morgue |  | Mammograf. Uffici |  |  | Ldg Riabilitaz. |  |  |  | Primo |  |  |
| Hall Uffici | Magazzini RM |  | Spogliatoi |  |  | Spogliatoi |  | Morgue |  | Ambulatori |  |  | CUP Punto prelievi Dialisi |  |  |  | Terra |  |  |
| Magazzini | Locali tecnologici |  |  |  |  |  |  |  |  | Locali tecnologici |  |  |  |  |  |  | Interrato |  |  |
| A | B1 |  | B2 |  |  | B3 |  | C |  | D |  |  |  | E |  |  | Piano |  |  |
| Corpo/Destinazione d’uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Servizi disponibili

| servizi igienici | spogliatoi | depositi materiali | mensa |
| --- | --- | --- | --- |
| infermeria/PS | altro locale manutenzione (esterno) |  |  |

Impianti presenti

|  | erogazione gas metano |  | idraulico (servizi, A.I.) |  | distribuzione gas medicali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elettrico (fornitura: 15.000 V; utilizzo: 380-200 V) |  |  |  | ascensori, filodiffusione |
|  | impianti a pressione (compressori, vuoto…) |  |  |  | altri (tutti gli impianti tecnologici) |

# MISURE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO GENERALI

| Committente |  | definizione spazi lavorativi, percorsi e logistica |
| --- | --- | --- |
|  |  | gestione e informazione appaltatore in caso di grandi interventi (manutenzione, disinfestazione…) che possano ripercuotersi su sicurezza operatori appaltatore (coordinamento ditte compresenti) |
|  |  | organizzazione del servizio appaltatore in funzione necessità – dinamiche az.li |
|  |  | diffusione procedure az.li di interesse area operativa a ditta appaltatrice |
| Appaltatore |  | in-formazione propri operatori (rischi, percorsi, procedure az.li…) |
|  |  | mezzi di trasporto ed attrezzature a norma, soggetti a revisione periodica se indicato da normativa |
|  |  | contenitori in pressione e contenitori prodotti chimici integri e a norma, soggetti a revisione periodica se indicato da normativa |
|  |  | rispetto procedure di sicurezza/disposizioni organizzative Committente |
| Altre ditte in appalto |  | manutenzioni ordinarie/straordinarie: applicazione delle misure preventive di protezione e segnalazione cantiere temporaneo |
|  |  | trattamenti con fitosanitari: attività concordata con ditta Committente per la gestione dell’intervento |
|  |  | rispetto disposizioni organizzative Committente |

# RISCHI INTERFERENZIALI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE

Si elencano i RISCHI INTERFERENZIALI e le MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/CAUTELE da adottarsi al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente ed appaltatore/lavoratore autonomo) quali orari di lavoro, percorsi di sicurezza, segnaletica, formazione congiunta, procedure ecc.

NOTA BENE: Le presenti misure ed informazioni sono da integrarsi con quanto riportato in ALLEGATO A della Committente.

| Rischi interferenti | Misure preventive e protezionistiche |
| --- | --- |
| ACCESSO ED OCCUPAZIONE LUOGHI DI LAVORO, CADUTA DALL’ALTO COMMITTENTE: rischio investimento (area carico-scarico merci e parcheggi); rischio caduta dall’alto (accesso parti aeree impianti, copertura locali tecnici e nosocomio); ambienti tecnici isolati (cunicolo impiantistico, centrali UTA, locali tecnici esterni); cadute, urti, scivolamenti (pavimentazioni bagnate); punture, tagli, abrasioni APPALTATORE: | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento degli accessi, dei percorsi e delle modalità da adottare direttamente con il Servizio Tecnico Ospedaliero - Coordinamento eventuali interruzioni di fornitura elettrica, acqua, gas metano, gas tecnici direttamente con il Servizio Tecnico Ospedaliero - Coordinamento eventuali interruzioni impianti a.i. (vedasi paragrafo precedente),impianto riscaldamento, climatizzazione, ricambio d’aria forzato, evacuazione gas tecnici direttamente con il Servizio Tecnico Ospedaliero Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Segnaletica stradale e di avvertimento, delimitazione aree operative - Accessi parti aeree impianti mediante scale fisse a norma - Aree in copertura dotate di sistemi di protezione (reti, parapetti); copertura corpo A dotato di camminatoio di rinforzo con parapetti - Presenza telecamere di sorveglianza in alcuni ambienti isolati (es. cunicolo impiantistico) Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Rispetto norme di sicurezza stradale e per il lavoro in quota - Segnaletica e delimitazione area lavorativa per interventi in quota onde evitare caduta di persone e/o oggetti dall’alto ed infortuni pr inciampo, contusione ecc… lavoratori committente e utenza - Organizzazione attività in ambienti tecnici isolati in modo tale da garantire soccorso ad eventuale lavoratore isolato (coordinamento nterno fra tecnici appaltatore) - Vietato toccare strumentario medico e prodotti chimici presenti sui carrelli; non accedere ai contenitori per rifiuti e nei vuotatoi |

| Rischi interferenti | Misure preventive e protezionistiche |
| --- | --- |
| BIOLOGICO COMMITTENTE: potenzialmente presente nelle UU.OO./Servizi (r.biologico diffuso, malattie infettive a trasmissione aerea, attività invasiva...), nei locali sporco, nell’isola ecologica (materiali potenzialmente infetti), presso i locali tecnici/impianti di trattamento aria ed acqua (es. filtri UTA, scarichi fognari, …) APPALTATORE: compromissione condizioni di igene ed asetticità previste in specifici ambienti ospedalieri (UTIC, Blocchi operatori) | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento congiunto accesso alle UU.OO./Servizi mediante rapporto diretto tra lavoratori ditta esecutrice e Servizio Tecnico Ospedaliero ed i preposti di U.O./Servizio (Coord.Infermieristico)/Direzione sanitaria Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Segnaletica di avvertimento, limitazione accessi - Definizione percorsi ed accessi - Fornitura dei DPI necessari per accedere in ambienti a rischio infettivo e/o di contaminazione esterna (es. locali asettici) Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Divieto di accesso a vuotatoi-depositi sporco e rifiuti speciali previo specifici accordi - Limitazione accessi in degenze in cui presenziano pazienti con patologie trasmissibili per via aerea od immunodeopressi previo accordo con il preposto di U.O./Servizio ed indossamento dei DPI necessari - Vietato toccare strumentario medico e prodotti chimici presenti sui carrelli; non accedere ai contenitori per rifiuti e nei vuotatoi - Vestizione/Indossamento DPI necessari prima di accedere ad aree operative in cui è richiesta specifica asetticità - Rispetto percorsi sporco/pulito nosocomiali |
| CHIMICO COMMITTENTE: potenzialmente presente in depositi, magazzini e nelle UU.OO./Servizi (scorte prodotti chimici e presidi medici); nei reparti dove si prepara e/o somministrano farmaci antiblastici (DH Oncologico, Medicina A e B, Ldg); nei blocchi operatori (esposizione a gas anestetici); nel locale CED (impianto spegnimento automatico mediante saturazione locale con gas) APPALTATORE: | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento atto a prevenire la compresenza dell’Appaltatore durante attività che espongono il lavoratore a rischio chimico (es. accesso a locale preparazione farmaci antiblastici ad attività assente) - Coordinamento per l’impiego in sicurezza e nel rispetto delle norme di prevenzione incendi di sostanze pericolose (es.solvente) e per l’esecuzione di attività che possono ingenerare la diffusione di polveri al fine di evitare esposizione indebita utenza e personale committenza - Coordinamento e collaborazione con scambio informazioni sulla tipologia delle sostanze pericolose presenti, le misure organizzative ed i DPI necessari Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Segnaletica di avvertimento, limitazione accessi - Definizione percorsi ed accessi - Impianti ricambio d’aria forzato Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Deposito agenti chimici presso locale manutenzione ridotto alle necessità operative |

| Rischi interferenti | Misure preventive e protezionistiche |
| --- | --- |
| RUMORE COMMITTENTE: Centrale sterilizzazione (85<LEQ<87 dBA duarnte certe attività), Sala gessi (80<LEQ 85< dBA), Centrale termica/frigorifera (LEQ <= 80 dBA) APPALTATORE: impiego di attrezzatura rumorosa (trapani, frese, …) | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento congiunto al fine di promuovere, per quanto possibile, manutenzione a locali/sale non in attività e/o delimitando l’area operative, onde evitare esposizione indebita a utenza e lavoratori non addetti (chiusura temporanea di percorsi/parti di edifico) Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Segnaletica di avvertimento e prescrizione, limitazione accessi - Comunicazione esiti rilievi fonometrici Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Obbligo di utilizzo DPI otoprotettori per l’accesso alle centrali termica e frigorifera ad impianti attivi - Segnaletica e delimitazione area lavorativa ove necessario |
| RADIAZIONI IONIZZANTI COMMITTENTE: sorgenti rx costituite da diagnostiche fisse Radiologia/P.S.; portatili di scopia in B.O. e Sala Elf; portatili di grafia in occasione di radiografie al letto | L’esposizione alla radiazione è potenziale se il lavoratore presenzia all’interno di una stanza di diagnostica o in prossimità del fascio dei portatili ad apparecchiature attive. Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento congiunto al fine di promuovere manutenzione a locali/sale con radiologici non in attività Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Attuazione misure di radioprotezione di cui al DLgs 230/95 e costante manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva (pareti/barriere piombate, switch di interblocco, cartellonistica e segnaletica luminosa di avvertimento, …) - Fornitura DPI necessari all’attività - Regolamento Interno di radioprotezione a cura Esperto Qualificato Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Divieto di accesso nei locali ad apparecchiature radiologiche attive |
| R.O.A. COMMITTENTE: ROA coerenti = laser chirurgici ed elettrocoagulatore laser (Blocchi Operatori), laser oculistici (U.O. Oculistica); ROA incoerenti = apparecchiature di illuminazione ed elettromedicali per fototerapia, sterilizzazione, illuminazione campo operatorio (radiazioni UV, IR, visibile-banda blu) | L’esposizione a rischio laser è potenziale se il lavoratore presenzia all’interno di una stanza ad apparecchiature attive; le ROA incoerenti sono potenziale sorgente di rischio in occasione di visione prolungata e diretta del fascio. Non si prevede attività di saldatura da parte dell’Appaltatore. Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento congiunto al fine di promuovere manutenzione a locali/sale con app. laser non in attività Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Attuazione misure di protezione laser di cui CEI-EN 60825–1 del 1995, 1284 G del 1989 e 1381G del 1990 e costante manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva (switch ed interblocchi, cartellonistica e segnaletica luminosa di avvertimento, …) - Fornitura DPI necessari all’attività e definizione procedure operative - Norme Interne a cura dell’Addetto Sicurezza Laser Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Divieto assoluto di accesso nei locali ad apparecchiature laser attive - Adozione delle buone prassi nell’ambito delle attività di manutenzione agli impianti di illuminazione - Segnaletica e delimitazione area lavorativa ove necessario |
| Rischi interferenti | Misure preventive e protezionistiche |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI COMMITTENTE: sorgenti costituite da impianti di Risonanza Magnetica ad uso medicale (Radiologia corpo B1, piano 1 e piano terra); elettrobisturi; quadri elettrici e cabine elettriche/di trasformazione | Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Attuazione misure di protezione di cui al DPR 542/94 e smi - Cartelllonistica e segnaletica di avvertimento - Norme Interne a cura dell’Esperto Responsabile Impianti RM Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Divieto di accesso nei locali ad operatori portatori di pacemaker od altri dispositivi medici impiantati - Divieto di accesso nei locali magnete indossando materiali metallici e/o con utensili metallici |
| ELETTRICO COMMITTENTE: sorgenti costituite da impianti, macchine ed apparecchiature in tensione; impianti e locali tecnici, quadri elettrici e cabine elettriche/di trasformazione APPALTATORE: | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento delle attività in caso di necessaria disalimentazione impianti e/o utilizzo apparecchiature elettriche da collegare all’alimentazione di rete al fine di evitare interferenze con l’attività ospedaliera mediante rapporto diretto tra lavoratori ditta esecutrice e Servizio Tecnico Ospedaliero - Coordinamento per l’eventuale chiusura temporanea di aree Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Verifiche periodiche biennali impianto di messa a terra - Cartelllonistica e segnaletica di avvertimento Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Accesso ed attività elettriche da parte di personale debitamente formato ai sensi norma CEI 11-27 - Segnaletica e delimitazione area lavorativa ove necessario |
| INCENDIO – ESPLOSIONI COMMITTENTE: attività classificata a rischio elevato d’incendio; possibili sorgenti di rischio costituite da impianti alimentati a gas metano c/o locali tecnici esterni (CT e sottoCT, cogeneratore), impianti alimentati con olio diatermico (circuito chiuso sottoCT), impianti alimentati a gasolio (gruppi elettrogeni), deposito gas tecnici; presenza comburente per impiego bombole e presenza rete distributiva ossigeno all’interno del nosocomio; materiale combustibile costituito da arredi e scorte in depositi di piano/magazzini APPALTATORE: | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento delle attività in caso di necessario utilizzo apparecchiature elettriche, potenziale produzione scintille od utilizzo di sostanze chimiche che possono determinare atmosfere esplosive o sorgenti di innesco - Coordinamento disalimentazione sistemi a.i. (rilevazione fumi, allarme incendio, naspi ed idranti, sistemi spegnimento) Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Attuazione di tutte le misure di prevenzione incendi previste da normativa e Certificati Prevenzione Incendi aziendale (segnaletica, presidi, squadre addetti lotta antincendio, impianti rilevazione e spegnimento, evacuatori fumo …) - Condivisione esiti valutazione rischio esplosioni (Atex) all’appaltatore - Diffusione all’appaltatore procedure specifiche di applicazione comune. Gestione in sicurezza bombole gas tecnici e medicali; Piano di emergenza aziendale e procedure per aziende in appalto Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Mantenimento nei locali ospedalieri dei soli quantitativi di materiali necessari all’attività - Rispetto procedure committente per i trasporti bombole gas medicali - Divieto di fumo in tutte le arre ospedaliere, divieto di effettuare attività di saldatura o in grado di costituire sorgente di innesco previo autorizzazione e coordinamento con la Committente |

| Rischi interferenti | Misure preventive e protezionistiche |
| --- | --- |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE E/O MECCANIZZATA DEI CARICHI COMMITTENTE: zona carico/scarico merci; traino/spinta barelle, carrozzine, griglie, carrelli e transpallet APPALTATORE: | Adempimenti CONGIUNTI: - Coordinamento degli accessi, dei percorsi e delle modalità da adottare direttamente con il Servizio Tecnico Ospedaliero Adempimenti a cura del COMMITTENTE: - Segnaletica stradale e di avvertimento, delimitazione aree operative Adempimenti per l’APPALTATORE/ditta ESECUTRICE: - Rispetto norme di sicurezza nei trasferimenti in piano - Rispetto percorsi sporco/pulito nosocomiali |

# STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare:

NON COMPORTA COSTI PER LA SICUREZZA in ragione all’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali elencate nel presente documento e suoi allegati (indicare in contratto “costi della sicurezza = 0 €”)

COMPORTA COSTI PER LA SICUREZZA da quotarsi e riportare nell’offerta economica esplicitando i costi della sicurezza secondo le seguenti voci:

apprestamenti (ponteggi, trabattelli, ecc)

misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze

impianti ulteriori rispetto a quelli già presenti (impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, di evacuazione fumi…)

dispositivi di protezione collettiva

interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, procedure previste per specifici motivi di sicurezza

coordinamento per utilizzi comuni di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

La quantificazione dei costi della sicurezza è riportata nella scheda allegata.

datore di lavoro secondo D.Lgs. 81/2008 o suo delegato

al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell’appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente e dell’appaltatore

qualora si trattasse di forniture continuative – es. manutenzione estintori e impianto luci, pulizie, ecc. – indicare CONTINUO

indicare orario previsto presenza attività lavorativa appaltatore facendo riferimento all’eventuale presenza di lavoratori committente e di pubblico circolante in area circostante

per praticità nel documento a seguire le varie parti dello stabile vengono identificate per corpo (A, B1, B2, B3, C, D, E) e per piano (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5)

ad uso degli addetti appartenenti alla ditta appaltatrice

impianti ospedalieri interessanti area di lavoro oggetto di appalto